| Sensorisk besiktning av solcellsanläggning | Ibruktagnings besiktning ☐ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Periodisk besiktning ☐ |  |
| Anläggningens adress: | Referens: |  |
|  | Datum: |  |
| Mätarplats nr: | Entreprenör: |  |
| Beskrivning av utrustning som testas: | Ansvarig montör: |  |
| Allmänt |  |  |
| Hela anläggningen är sensoriskt kontrollerad enligt IEC 60364-6. Sensorisk granskningsrapport som uppfyller IEC 60364-6 standardens krav som bilaga. |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| Allmänt om likspänningssystemet |  |  |
| Likspänningssystemet är definierat, planerat och installerat enligt IEC 60364 och IEC TS 62548:2013 standardens krav |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| Panelsträngens största spänning är lämplig att använda på den givna placeringen. |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| Alla systemkomponenter och infästningar är valda och installerade för att klara av yttre omständigheter såsom vind, snö, temperatur och korrosion |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| Takinfästningar och kabelgenomföringar är vattentäta (där dom är utförda) |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| DC systemets - skydd mot elstöt |  |  |
| Skyddet är genomfört genom att använda lågspänning (SELV / PELV). |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| Skyddet är genomfört genom att använda klass II utrustning eller motsvarande isolationsklass är använd på likspännings sidan. |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| Likspänningssystemet - skydd mot isolationsfel och dess inverkan |  |  |
| Galvanisk frånskiljning är uppnådd innanför invertern eller på växelstöms sidan. |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| I likspännings installationen finns en funktions jordad ledning. |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| Panelernas isolationsresistans övervakning - och alarmsystem är installerat - enligt IEC TS 62548:2016 standardens krav |  | ☐ Ja ☐ Nej |
| Panelernas jordfelsövervakning - och alarmsystem är installerat- enligt IEC TS 62548:2016 standardens krav |  | ☐ Ja ☐ Nej |